## Sheet1
0030 | Thread | Voltage | Coil Consumption | Dn Size | Kv M3/Hr | Max Pressure Bar | Replacement Coil | table_header_descriptor | Bspp
G256C145S-23050 | 1/8 | 230/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-003 | BSPP
G256C145S-11050 | 1/8 | 110/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-024 | BSPP
G256C145S-2450 | 1/8 | 24/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-011 | BSPP
G256C145S-24VDC | 1/8 | 24V DC | 3.5 W | 1.6 | 0.08 | 0-12 | 533534-001 | BSPP
G256C129S-23050 | 1/4 | 230/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-003 | BSPP
G256C129S-11050 | 1/4 | 110/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-020 | BSPP
G256C129S-2450 | 1/4 | 24/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-011 | BSPP
G256C113S-24VDC | 1/4 | 24V DC | 9 W | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-002 | BSPP
L182V09-38-23050 | 3/8” | 230/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AA | BSPP
L182V09-38-11050 | 3/8” | 110/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AC | BSPP
L182V09-38-2450 | 3/8” | 24/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AE | BSPP
L182V09-38-24 | 3/8” | 24V DC | 5.5W | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AL | BSPP
L182V09-12-23050 | 1/2” | 230/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AA | BSPP
L182V09-12-11050 | 1/2” | 110/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AC | BSPP
L182V09-12-2450 | 1/2” | 24/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AE | BSPP
L182V09-12-24 | 1/2” | 24V DC | 5.5W | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AL | BSPP
L182V09-34-23050 | 3/4” | 230/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AA | BSPP
L182V09-34-11050 | 3/4” | 110/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AC | BSPP
L182V09-34-2450 | 3/4” | 24/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AE | BSPP
L182V09-34-24 | 3/4” | 24V DC | 5.5W | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AL | BSPP
L182V09-1-23050 | 1” | 230/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AA | BSPP
L182V09-1-11050 | 1” | 110/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AC | BSPP
L182V09-1-2450 | 1” | 24/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AE | BSPP
L182V09-1-24 | 1” | 24V DC | 5.5W | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AL | BSPP
|  | 230/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533534-003
|  | 110/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533534-024
|  | 24/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533534-011
|  | 24V DC | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533534-001
|  | 230/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533593-003
|  | 110/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533593-020
|  | 24/50 | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 533593-011
|  | 24V DC | [5 empty] | Coil reference for G256 series | 553534-002
G256C145S-23050 | 1/8” | 230/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-003 | BSPP
G256C145S-11050 | 1/8” | 110/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-024 | BSPP
G256C145S-2450 | 1/8” | 24/50 | 4.5 VA | 1.6 | 0.08 | 0-30 | 533534-011 | BSPP
G256C145S-24VDC | 1/8” | 24V DC | 3.5 W | 1.6 | 0.08 | 0-12 | 533534-001 | BSPP
G256C129S-23050 | 1/4” | 230/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-003 | BSPP
G256C129S-11050 | 1/4” | 110/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-020 | BSPP
G256C129S-2450 | 1/4” | 24/50 | 14 VA | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-011 | BSPP
G256C113S-24VDC | 1/4” | 24V DC | 9 W | 2.4 | 0.18 | 0-20 | 533593-002 | BSPP
L182V09-38-23050 | 3/8” | 230/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AA | BSPP
L182V09-38-11050 | 3/8” | 110/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AC | BSPP
L182V09-38-2450 | 3/8” | 24/50 | 12VA | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AE | BSPP
L182V09-38-24 | 3/8” | 24V DC | 5.5W | 13.5 | 2.5 | 0.35 - 16 | B12AL | BSPP
L182V09-12-23050 | 1/2” | 230/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AA | BSPP
L182V09-12-11050 | 1/2” | 110/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AC | BSPP
L182V09-12-2450 | 1/2” | 24/50 | 12VA | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AE | BSPP
L182V09-12-24 | 1/2” | 24V DC | 5.5W | 13.5 | 3.8 | 0.35 - 16 | B12AL | BSPP
L182V09-34-23050 | 3/4” | 230/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AA | BSPP
L182V09-34-11050 | 3/4” | 110/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AC | BSPP
L182V09-34-2450 | 3/4” | 24/50 | 12VA | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AE | BSPP
L182V09-34-24 | 3/4” | 24V DC | 5.5W | 18 | 5 | 0.3 - 12 | B12AL | BSPP
L182V09-1-23050 | 1” | 230/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AA | BSPP
L182V09-1-11050 | 1” | 110/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AC | BSPP
L182V09-1-2450 | 1” | 24/50 | 12VA | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AE | BSPP
L182V09-1-24 | 1” | 24V DC | 5.5W | 24 | 12 | 0.3 - 12 | B12AL | BSPP